附录2

厂内机动车辆监督检验必备仪器设备表

| 序 号 | 仪器设备名称 | 精 度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向参数测试仪 | 0.1N?/FONT>m；0.1° |  |
| 2 | 侧滑仪 | 0.1m/km |  |
| 3 | 转向轮定位测试仪 | 0.1° |  |
| 4 | 制动性能测试仪 | 0.01m |  |
| 5 | 液压踏板力计 | 0.1N |  |
| 6 | 声级计 | 0.1dB（A） |  |
| 7 | 秒表、塞尺等常用计量器具和检测工具 |  |  |
| 8 | 便携式超声波探伤仪 | 水平< 1%；垂直< 5% | 选用 |
| 9 | 便携式磁粉探伤仪 | A1试片 | 选用 |
| 10 | 烟度计、尾气分析仪等其它检测仪器 |  | 选用 |